**«Утверждаю»**

**и.о директора ГКП на ПХВ**

**«Областной перинатальный центр»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Мухамеджанова З.Н.**

**Закуп лекарственных средств, медицинских изделий, способом ценовых предложений, согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», утвержденными по приложению №1, по таблицам, приведенными ниже**.

**Приложение№ 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Международное непатентованное наименование** | **Техническая спецификация** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Выделенная сумма** |
| 1 | Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиафильтрации) Prismaflex ST 150 SET | Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация)  Вес пациента: более 30 кг  Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м².  Объем заполнения крови гемофильтра -105 мл.  Общий объем заполнения крови набора - 189 мл.  Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса. | шт | 3 | 137 000,00 | 411 000,00 |
| 2 | PRISMASOL 2, Раствор для гемофильтрации и гемодиализа. | Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии (CRRT) в качестве заместительного раствора при гемофильтрации и гемодиафильтрации, а также в качестве диализирующего раствора при непрерывном гемодиализе или постоянной гемодиафильтрации у взрослых и детей. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в двухкамерный пакет для раздельного хранения растворов, предотвращающих преципитацию. Небольшой отсек А содержит электролиты, большой отсек B содержит буфер.  Материал пакета- ПВХ специально создан для растворов с pH > 7  Объём раствора – 5000 мл после смешивания.  Состав после смешивания:  Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\л  Магний Mg2 - 0.5 ммол\л  Натрий Na - 140 ммол\л  Хлорид Cl - 111.5 ммол\л  Лактат - 3 ммол\л  Бикарбонат НСО3 - 32 ммол\л  Калий К + - 2 ммол\л  Глюкоза - 6.1 ммол\л | шт | 60 | 14 000,00 | 840 000,00 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **1 251 000,00** |